吉林司法警官职业学院消防系统联网及检测项目

招标文件

（需求部分）

第一章、投标邀请书

根据吉林省政府采购监督管理部门下达的政府采购任务通知书，就吉林司法警官职业学院消防系统联网及检测项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、投标人资格要求：

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

1.2 具备国家有关主管部门批准的制造（和/或经销）本招标项目标的的合法资格。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

1.4 投标人须具有住房和城乡建设部颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

1.5 本项目不接受联合体投标。

1.6 其他资格条件要求。

二、招标文件获取时间和方式：自本项目招标公告发布之日起至2017年8月29日16:00（北京时间，下同），请有意投标的供应商到 吉林司法警官职业学院官网下载有关文本资料。

三、报名地址：吉林司法警官职业学院保卫处（吉林省长春市合隆经济开发区景苑路1号），项目联系人：许长弘 ，电话：13624498806，携带文件（营业执照复印件、资质复印件、安全生产许可证复印件）一套。

四、项目答疑会和踏勘现场：无。

五、开标时间：2017年9月1日9:00。

逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标地点及开标地点：

地址：吉林司法警官职业学院行政楼二楼干警培训教室

七、投标保证金：2000.00元人民币（提交方式请见招标文件中保证金条款具体要求）。

八、招标人联系方式：

招标人：吉林司法警官职业学院保卫处

项目联系人：许长弘

电话：13624498806

邮政编码：130062

开 户 行：光大银行长春分行

帐号：3591 0188 0002 56824

地址：吉林省长春市合隆经济开发区景苑路1号

- 第二章、货物需求和评标办法

- 一、货物需求及技术规格要求

采购项目预算：199884.00 元人民币，采购人不接受超过采购项目预算的投标。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实训楼 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型）1000点 | 1 回路~16 回路联动型；每回路满载报警点加总 线联动点共 200 点， 15 台数码显示火灾楼层显示 盘；1000点，主机自带联动电源输 出： DC.24V/10A。 | 1 | 台 |
| 2 | CRT图形显示软件 | 消防火警监视平台由火警信息采集模块、火警信息接收处理服务器、消防建筑图库编辑系统、火警信息监视系统等4个部分组成，各个组成部分通过以太网相互联系，达到及时采集火警信息、快速指示火警部位以及全面提供操作指南的目的。 | 1 | 套 |
| 3 | 多线控制盘 | 多线控制盘 | 1 | 台 |
| 4 | 总线控制盘 | 总线控制盘 | 1 | 台 |
| 5 | 广播盘 | 广播盘 | 1 | 台 |
| 6 | 功放盘 | 150W 功放，2U，主、备双 AC220V | 1 | 台 |
| 7 | 消防电话盘 | （1） 2N 线制连接，每门分机电话线长度适于 1500 米以内。1～40 门分机地址，配接专用消防电话 分机和消防电话插孔。 （2） 每路电话线路上不允许并接 2 只及以上的电话分机。 （3） 实时时钟显示。总机断电后，时钟由电池供电确保走时不间断。 （4） 消防电话分机摘机或插孔式消防电话分机插入消防电话插孔中可直接呼叫总机。总机可通过地 址操作与多部分机呼叫和通话。 （5） 自动记录呼叫或通话情况，通话时自动录音。具有电话线路断路故障判断能力，并有声光故障 报警。 （6） 电话分机和电话插孔具有工作状态指示。 （7） HD230 电话插孔可并联使用，每门最多可接入 30 个，末端需接入终端电阻 7.5K(随主机配给)， 用于开路故障判断。 | 1 | 台 |
| 8 | 消防备用电源 | 12V24AH | 1 | 台 |
| 9 | 立式机柜 | 立式机柜 | 1 | 台 |
| 10 | 联网卡 | 联网卡 | 5 | 台 |
|  | 教学楼 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型）600点 | 1 回路~16 回路联动型；每回路满载报警点加总 线联动点共 200 点， 15 台数码显示火灾楼层显示 盘；600点，主机自带联动电源输 出： DC.24V/10A。 | 1 | 台 |
| 2 | 多线控制盘 | 多线控制盘 | 1 | 台 |
| 3 | 总线控制盘 | 总线控制盘 | 1 | 台 |
| 4 | 广播盘 | 广播盘 | 1 | 台 |
| 5 | 功放盘 | 150W 功放，2U，主、备双 AC220V | 1 | 台 |
| 6 | 消防电话盘 | （1） 2N 线制连接，每门分机电话线长度适于 1500 米以内。1～40 门分机地址，配接专用消防电话分机和消防电话插孔。（2） 每路电话线路上不允许并接 2 只及以上的电话分机。（3） 实时时钟显示。总机断电后，时钟由电池供电确保走时不间断。（4） 消防电话分机摘机或插孔式消防电话分机插入消防电话插孔中可直接呼叫总机。总机可通过地址操作与多部分机呼叫和通话。（5） 自动记录呼叫或通话情况，通话时自动录音。具有电话线路断路故障判断能力，并有声光故障报警。（6） 电话分机和电话插孔具有工作状态指示。（7） HD230 电话插孔可并联使用，每门最多可接入 30 个，末端需接入终端电阻 7.5K(随主机配给)，用于开路故障判断。 | 1 | 台 |
| 7 | 消防备用电源 | 12V24AH | 1 | 台 |
| 8 | 立式机柜 | 立式机柜 | 1 | 台 |
| 9 | 联网卡 | 联网卡 | 1 | 台 |
|  | 行政楼、食堂、5栋公寓 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型）200点 | 1 回路~16 回路联动型；每回路满载报警点加总 线联动点共 200 点， 15 台数码显示火灾楼层显示 盘；200点，主机自带联动电源输 出： DC.24V/10A。 | 7 | 台 |
| 2 | 消防备用电源 | 12V24AH | 7 | 台 |
| 3 | 联网卡 | 联网卡 | 7 | 台 |
|  | 材料 |  |  |  |
| 1 | 光纤跳线 | 单模，10米 | 52 | 条 |
| 2 | 电线管 | DN15 | 1400 | 米 |
| 3 | 双绞电源线 | RVS2*1.5 | 1600 | 米 |
| 4 | 双绞电源线 | RVVP2*1.5 | 1600 | 米 |
| 5 | 网线 | 超五类 | 3 | 箱 |
| 6 | 报警点检测 |  | 4000 | 点 |

项目概述：校园现有楼宇9栋，消防系统处于瘫痪状态，本期项目主要针对校园各楼宇消防主机进行更换并且联网，在实训楼监控中心设立消防控制主机，其它楼宇的消防主机信号通过网络传输到实训楼监控中心主机，并且在监控中心电脑上安装图形显示软件对消防系统进行管理，本期项目还需要对校园各楼宇消防系统的前端设备、传输设备、存储管理设备进行检测，费用涵盖到投标报价中。

设备安装点位表：

| 序号 | 楼宇名称 | 核心主机 | 图形显示软件 | 区域主机 | 联网卡 | 联网卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 教学楼 |  |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 实训楼 | 1 | 1 |  |  | 5 |
| 4 | 食堂 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 男生公寓1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 男生公寓2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | 男生公寓3 |  |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 女生公寓1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 9 | 女生公寓2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |

注：为确保系统正常运行、安全兼容以及维护，要求消防设备为统一品牌。

技术标准：所有监控设备要求支持国标标准。

质量保证期：1年。

交货时间：合同订立后60个工作日。

交货地点：吉林司法警官职业学院（长春市合隆经济开发区警苑路1号）。

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

请投标人注意：

（1）投标文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。

（2）辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应，但影响投标人的得分。

- 二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务（投标人资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，按下述标准评定中标人并对中标候选人进行排序。按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.1.1 综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

A．商务部分（20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 企业实力（2分） 企业注册资金2000万以上（含）2分； 企业注册资金1000万以上（含）-2000万1分； | 0－2分 |
| A2 | 企业资质（3分） 具有住房和城乡建设委员会颁发的“建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质”3分； | 0-3分 |
| A3 | 企业相关业绩（4分） 提供一个消防系统合同额在40万（含40万）以上的业绩得2分， | 0－4分 |
| A4 | 体系与诚信认证（6分） 具有AAA级信用等级证书得1分； 具有AAA级重合同信用企业等级证书得1分； 具有AAA级诚信优秀企业证书得1分； 具有 质量管理体系认证证书得1分； 具有 环境管理体系认证证书得1分； 具有 职业健康安全管理体系认证证书得1分； | 0－6分 |

B．技术部分（45分）

| 序号 | 子项 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 方案设计（29分） | 设计依据（0-5）、设计思路（0-12）、施工设计（0-12） | 0－29分 |
| B2 | 培训方案（4分） | 培训方案能否满足招标文件要求 | 0－4分 |
| B3 | 备品配件及易损件的供应与保障能力及措施（4分） | 能够充分说明保证本项目的备品配件及易损件的供应与保障能力及措施 | 0－4分 |
| B4 | 质量保证（4分） | 能够充分说明对质量控制采取的措施、计划 质保期是否满足招标文件的要求 | 0－4分 |
| B5 | 维保方案（4分） | 能够满足业主要求的售后服务要求，提供系统的售后服务解决方案 | 0－4分 |

C.价格部分（35分）

.本项目设有预算控制价格，控制价格为人民币19.9884万元，超出此控制价格的报价为无效报价。当投标厂家大于5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，不得参与计算"基准价"以及后续项目的评分，其余为有效报价。

2. 价格得分计算方法

价格分采用算术平均值方法计算，所有有效投标报价的平均值为评标基准价（评标基准价是指所有有效投标人的报价在去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值。每高于基准价1%的减1分，每低于基准价1%的减1分。

确定评标基准价：

评标基准价=有效投标人投标报价求和平均值价格。

投标人价格得分：

有效投标报价得分范围={[投标报价  - 基准价]/ 基准价}×100%

综合评分得分最高者为推荐中标人。

- 三、售后服务要求：

3.1 质保期内免费上门维修服务，质保期外成本维修。

3.2 维修人员要求4小时内到达现场。维修时间不大于12小时内，如在12小时内不能修复的，须提供备机代用。

3.3 按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式六“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

- 四、质量保证金

4.1 质量保证金为合同总价款的5%。

4.2 中标人提交的履约保证金到期后转作质量保证金，合同质保期满后7日内，无息付清。

- 五、付款方式和条件：

5.1 采购人自行付款：采购人承诺在验收合格后7个工作日内一次性付清。

- 六、投标文件份数：

应提供正本一份，副本4份 。

- 第三章  投标文件构成、要求及格式

- 第一部分  商务文件

- 投标人应提交的商务文件清单：

| 序号 | 商务文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 开标一览表（按格式二提交） |  |  |
| 3 | 投标人基本情况（按格式三提交） |  |  |
| 4 | 投标人的资格声明（按格式四提交，正本原件，副本复印件） |  |  |
| 5 | 企业法人营业执照（复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 法定代表人身份证（复印件） |  |  |
| 7 | 法定代表人授权书（按格式五提交，正本原件，副本复印件，加盖投标人公章或有效签署） |  |  |
| 8 | 法定代表人的授权代理人身份证（复印件，携带原件参加投标以备审查） |  |  |
| 9 | 资质证书（复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 10 | 售后服务承诺书（按格式六提交） |  |  |
| 11 | 格式七：中小企业声明函 |  |  |
| 12 | 投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他商务文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料。 |  |  |

- 格式一、投标函

吉林司法警官职业学院：

根据你方政府采购                        的招标文件，我方正式授权  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交全部文件正本1份、副本  份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）     元人民币。其中分包报价为：第  包       元；

第  包       元；

…………。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：

第  包：合同订立后  天；

第  包：合同订立后  天；

…………。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

- 格式二、开标一览表

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：             201     年  月  日

| 投标包号 | 投标总价（元） | 交货时间 | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同订立后 天 |  |  |
|  |  | 合同订立后 天 |  |  |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与投标文件同时递交。

2、如果给予价格折扣，必须在“开标一览表”中填报，否则，不作为评标依据。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

4、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

- 格式三、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模等。

格式四、投标人的资格声明

致吉林司法警官职业学院：

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你中心发布的《 项目名称 ：                                    招标文件 》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你中心招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你中心的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间：   年  月  日

- 格式五、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权___（被授权人单位名称）__的___(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就  __    _项目（招标编号         ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

- 授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

- 被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

- 请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

- 格式六、售后服务承诺书

吉林司法警官职业学院 ：

我公司自愿参加                       项目的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我公司对本项目的技术培训安排：

4、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5、制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

- 制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

- 投标人全称（加盖投标人公章）：

201  年   月   日

- 格式七、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

- 第二部分  技术文件

- 投标人应提交的技术文件清单：

| 序号 | 技术文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价明细表（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 招标文件要求提交的其他技术文件材料 |  |  |
| 3 | 投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他技术文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料。 |  |  |

- 格式一、投标报价明细表

项目名称：

- 投标人名称（加盖投标人公章）：

投标包号：第  包                                            年  月  日

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 主要功能配置和技术参数 | 辅助功能配置和技术参数 | 功能配置和技术参数偏离情况 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。如果提供价格折扣应明确标明。

2.所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。

3.报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。